## Excel 4_0
RD Kacanovy
VYTÁPĚNÍ
Název | jednotka | množství | jednotková | celková
|  |  | cena | cena
KOTELNY – STROJOVNY
Elektrokotel Bosch
Tronic Heat 3500 – výkon 12 kW | kpl | 1 | 0 | 0
Kachlová kamna s teplovodním výměníkem
dle výběru investora, max. výkon do vody 10 kW | kpl | 1 | 0 | 0
Tlaková expanzní nádoba REFLEX
NG 12 / 6 | ks | 1 | 0 | 0
NG 80 / 6 | ks | 1 | 0 | 0
Akumulační nádoba topné vody – DZD – Dražice
NAD 750 v3 – včetně tepelné izolace | kpl | 1 | 0 | 0
Nepřímotopný zásobníkový ohřívač TV – DZD – Dražice
OKCE160 – NTR / 2,2 kW | kpl | 1 | 0 | 0
Oběhová čerpadla GRUNDFOS
ALPHA 1 L 25-40 130 – včetně připojovacího šroubení | kpl | 1 | 0 | 0
Laddomat 21 | kpl | 1 | 0 | 0
Rozdělovač a sběrač topného okruhu
HKV 2 / 25/25 s WMS2 | kpl | 1 | 0 | 0
Hydraulická výhybka
WHY 80/60 | kpl | 1 | 0 | 0
Čerpadlové skupiny
HS25/4 – nesměšovaný okruh | kpl | 1 | 0 | 0
HSM15/4 – směšovaný okruh | kpl | 1 | 0 | 0
havarijní termostat pro podlahové vytápění | kpl | 1 | 0 | 0
Návrh a dodávka systému MaR | kpl | 1 | 0 | 0
PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ – REHAU
Potrubí PEXa, systém VARIO NOVA
11603001240 trubka RAUTHERM SPEED 16x1,5 | m | 390 | 0 | 0
1227829001 systémová deska VARIONOVA 30-2 mm (11,2) | m2 | 56 | 0 | 0
13801401001 rozdělovač HKV-D NEREZ 4 | kus | 1 | 0 | 0
11371401050 ochranná trubka – 16/17 | m | 20 | 0 | 0
12081221001 sada kohoutů přímých pro HKV-D nerez G1IG-NPT 1“ | kpl | 1 | 0 | 0
13454101001 skříňka rozdělovače UP 550 | kus | 1 | 0 | 0
13152611001 REHAU svěrné šroubení 16x1,5 | kus | 8 | 0 | 0
12179041001 okrajová dilatační páska | m | 50 | 0 | 0
12392431001 dilatační profil 1,2 m | m | 3.6 | 0 | 0
12584081002 fixační oblouk 16 | kus | 8 | 0 | 0
133723010011 prostorový termostat Nea HT ( 230 V) | kus | 1 | 0 | 0
13202751001 termopohon UNI 230 V | kus | 3 | 0 | 0
12278491001 spojovací pás ( doplnit dle potřeby ) | kus | 5 | 0 | 0
12278591001 ukončovací pás ( doplnit dle potřeby ) | kus | 11 | 0 | 0
12392031001 upevňovací skoba( doplnit dle potřeby ) | kus | 20 | 0 | 0
POTRUBÍ
Potrubí z trubek měděných, pájených ( včetně fitinek )
15x1 | m | 96 | 0 | 0
18x1 | m | 6 | 0 | 0
22x1 | m | 32 | 0 | 0
28x1 | m | 24 | 0 | 0
tlakové zkoušky PEXa potrubí do DN20 - vodou | m | 390 | 0 | 0
tlakové zkoušky potrubí z měděných trubek do DN 32 | m | 158 | 0 | 0
Montáž - potrubí + podlahového vytápění | kpl | 1 | 0 | 0
ARMATURY
Vypouštěcí kohouty kulové
DN 15 ( doplnit dle potřeby ) | ks | 10 | 0 | 0
Odvzdušňovací ventil automatický/ruční
DN 10 ( doplnit dle potřeby ) | ks | 3 | 0 | 0
Uzavírací kohouty kulové - mosazné, závitové
DN 20 | ks | 5 | 0 | 0
DN 25 | ks | 4 | 0 | 0
Ventily zpětné
DN 20 | ks | 1 | 0 | 0
Filtry Ms s nerez sítkem
DN 20 | ks | 1 | 0 | 0
DN 25 | ks | 1 | 0 | 0
Ventily pojistné
DUCO 1/2x1/2 KD otv. Tlak 2,5 bar – ke krbové vložce | ks | 1 | 0 | 0
PV20 otv. Tlak 6 bar – dle vodovodu | ks | 1 | 0 | 0
Trojcestný přepínací ventil
ESBE VRG 231, DN 25, Kvs 10,0 | ks | 1 | 0 | 0
Pohony pro přepínací ventil ESBE
Řada ARA 600 – typ dle potřeby MaR | ks | 1 | 0 | 0
Termostatický ventil chladící smyčky
WATTS STS 20 | kpl | 1 | 0 | 0
Manometr
Rozsah 0 až 2,5 bar, závit Rp3/8 | ks | 3 | 0 | 0
Teploměr bimetalový, do potrubí
Rozsah do 120 °C, délka jímky 60 mm | ks | 1 | 0 | 0
Rozsah do 120 °C, délka jímky 220 mm | ks | 1 | 0 | 0
Armatury pro otopná tělesa – Heimeier
Ventilová tělesa V-exact s přednastavením
DN 15 – přímý | ks | 8 | 0 | 0
DN 15 – úhlový pravý | ks | 2 | 0 | 0
Radiátorové šroubení Regulux
DN 15 – rohové | ks | 2 | 0 | 0
Termostatická hlavice ovládání – Heimeier
s vestavěným teplotním čidlem typ DX | ks | 10 | 0 | 0
STAVEBNÍ a DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE
závitové tyče M8 -1000, objímky na potrubí dvoušroubové s pryží
Hmoždinky M8 / úderové kotvy - ( typ dle nosné konstrukce ) | kpl | 1 | 0 | 0
OTOPNÁ TĚLESA
Litinová článková tělesa KALOR typ 500/110 – tříkolonková
sestavená do bloků ve výrobním závodě, růžice 2x1/2“, 1 x 1/4“, 1 x plná
Nátěr dle vzorníku RAL dle výběru investorem
10 čl. 500 / 110 | kpl | 5 | 0 | 0
11 čl. 500 / 110 | kpl | 2 | 0 | 0
14 čl. 500 / 110 | kpl | 1 | 0 | 0
Koupelnová tělesa KORALUX Comfort
KLT 1820.600 – barva bílá | ks | 1 | 0 | 0
Montáž - otopná tělesa | kpl | 1 | 0 | 0
TEPELNÉ IZOLACE
Tepelná izolace návleková - polyetylén na potrubí
tloušťka x průměr
DG 13 x 15 | m | 84 | 0 | 0
DG 13 x 18 | m | 6 | 0 | 0
DG 20 x 22 | m | 32 | 0 | 0
DG 20 x 28 | m | 24 | 0 | 0
Montáž - tepelná izolace | kpl | 1 | 0 | 0
Topná zkouška | hod | 72 | 0 | 0
CELKOVÁ CENA |  |  |  | 0